|  | 数据文件: |  |  |  | -S-001.dx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序列名称: |  |  |  | SingleSample |  |  |  | 项目名称： |  |  |  | 仪器分析实验 |  |  |  |  |
|  | 样品名称: |  |  |  |  |  |  |  | 操作者: |  |  |  | SYSTEM (SYSTEM) |  |  |  |  |
|  | 仪器: |  |  |  | LC-1260 |  |  |  | 进样日期: |  |  |  | 2026-04-13 15:36:19+08:00 |  |  |  |  |
|  | 进样体积: |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 位置: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采集方法: |  |  |  | 仪器分析实验.amx |  |  |  | 类型： |  |  |  | 样品 |  |  |  |  |
|  | 处理方法： |  |  |  | 数据分析.pmx |  |  |  | 样品含量: |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 手动修改： |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号: |  |  | DAD1A,Sig=220,4 Ref=360,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保留时间 [min] |  | 类型 |  | 峰宽 [min] |  | 峰面积 | 峰高 |  |  | 峰面积% |  | 名称 |  |  |  |  |  |
| 2.767 |  | BV |  | 0.22 |  | 476.03 | 63.23 |  |  | 13.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.849 |  | VV |  | 0.16 |  | 382.27 | 48.63 |  |  | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.041 |  | VV |  | 0.10 |  | 212.38 | 34.58 |  |  | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.218 |  | VB |  | 0.55 |  | 2370.29 | 299.43 |  |  | 68.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.751 |  | BB |  | 0.50 |  | 27.21 | 2.49 |  |  | 0.78 |  | peak@3.745min |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总和 |  | 3468.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号: |  |  | DAD1B,Sig=254,4 Ref=360,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保留时间 [min] |  | 类型 |  | 峰宽 [min] |  | 峰面积 | 峰高 |  |  | 峰面积% |  | 名称 |  |  |  |  |  |
| 2.763 |  | BV |  | 0.27 |  | 195.32 | 22.25 |  |  | 21.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.846 |  | VV |  | 0.28 |  | 228.10 | 17.34 |  |  | 24.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.219 |  | VB |  | 0.74 |  | 500.94 | 83.43 |  |  | 54.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总和 |  | 924.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |