|  | 数据文件: |  |  |  | -S-003.dx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序列名称: |  |  |  | SingleSample |  |  |  | 项目名称： |  |  |  | 仪器分析实验 |  |  |  |  |
|  | 样品名称: |  |  |  |  |  |  |  | 操作者: |  |  |  | SYSTEM (SYSTEM) |  |  |  |  |
|  | 仪器: |  |  |  | LC-1260 |  |  |  | 进样日期: |  |  |  | 2026-04-13 16:18:12+08:00 |  |  |  |  |
|  | 进样体积: |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 位置: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采集方法: |  |  |  | 仪器分析实验.amx |  |  |  | 类型： |  |  |  | 样品 |  |  |  |  |
|  | 处理方法： |  |  |  | 数据分析.pmx |  |  |  | 样品含量: |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 手动修改： |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号: |  |  | DAD1A,Sig=220,4 Ref=360,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保留时间 [min] |  | 类型 |  | 峰宽 [min] |  | 峰面积 | 峰高 |  |  | 峰面积% |  | 名称 |  |  |  |  |  |
| 2.543 |  | BV |  | 0.24 |  | 605.56 | 97.26 |  |  | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.705 |  | VV |  | 0.07 |  | 48.95 | 12.37 |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.856 |  | VB |  | 0.35 |  | 1095.90 | 130.55 |  |  | 28.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.478 |  | BV |  | 0.23 |  | 677.00 | 150.84 |  |  | 17.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.648 |  | VV |  | 0.27 |  | 396.68 | 43.55 |  |  | 10.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.409 |  | VB |  | 1.09 |  | 1058.74 | 21.65 |  |  | 27.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总和 |  | 3882.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号: |  |  | DAD1B,Sig=254,4 Ref=360,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保留时间 [min] |  | 类型 |  | 峰宽 [min] |  | 峰面积 | 峰高 |  |  | 峰面积% |  | 名称 |  |  |  |  |  |
| 2.545 |  | BV |  | 0.25 |  | 332.50 | 52.28 |  |  | 29.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.707 |  | VV |  | 0.07 |  | 20.80 | 5.37 |  |  | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.856 |  | VB |  | 0.34 |  | 359.57 | 43.16 |  |  | 31.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.133 |  | BB |  | 0.13 |  | 8.19 | 2.35 |  |  | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.478 |  | BV |  | 0.29 |  | 298.17 | 67.11 |  |  | 26.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.649 |  | VV |  | 0.24 |  | 24.74 | 2.68 |  |  | 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.412 |  | VB |  | 1.08 |  | 89.74 | 1.94 |  |  | 7.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总和 |  | 1133.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |