|  | 数据文件: |  |  |  | -S-006.dx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序列名称: |  |  |  | SingleSample |  |  |  | 项目名称： |  |  |  | 仪器分析实验 |  |  |  |  |
|  | 样品名称: |  |  |  |  |  |  |  | 操作者: |  |  |  | SYSTEM (SYSTEM) |  |  |  |  |
|  | 仪器: |  |  |  | LC-1260 |  |  |  | 进样日期: |  |  |  | 2026-04-13 16:44:44+08:00 |  |  |  |  |
|  | 进样体积: |  |  |  | 0.000 |  |  |  | 位置: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采集方法: |  |  |  | 仪器分析实验.amx |  |  |  | 类型： |  |  |  | 样品 |  |  |  |  |
|  | 处理方法： |  |  |  | 数据分析.pmx |  |  |  | 样品含量: |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 手动修改： |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号: |  |  | DAD1A,Sig=220,4 Ref=360,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保留时间 [min] |  | 类型 |  | 峰宽 [min] |  | 峰面积 | 峰高 |  |  | 峰面积% |  | 名称 |  |  |  |  |  |
| 3.476 |  | BB |  | 0.59 |  | 223.70 | 48.61 |  |  | 72.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.728 |  | BB |  | 1.44 |  | 82.78 | 3.17 |  |  | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总和 |  | 306.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号: |  |  | DAD1B,Sig=254,4 Ref=360,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保留时间 [min] |  | 类型 |  | 峰宽 [min] |  | 峰面积 | 峰高 |  |  | 峰面积% |  | 名称 |  |  |  |  |  |
| 3.476 |  | BB |  | 0.32 |  | 97.69 | 21.39 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总和 |  | 97.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |